## ТЗ
Перечень помещений:
1 | Комната большая
2 | Комната малая
3 | Кухня
4 | Лоджия
5 | Ванная комната
6 | Туалет
7 | Прихожая
8 | Коридор
9 | Кладовка
Пометки:
Вопросы
Техническое задание:
0 | Общее
Пол
Гидроизоляция всего пола перед заливкой стяжки
Демонтаж стяжки
Перенос электрокоммуникаций таким образом, что-бы не было конфликта с возводимыми стенами. Требует вскрытия стяжки вдоль электропровода
устройство стяжки, армированной металлической сеткой, с выведением в горизонталь. Чем? *Примечание: на кухне термокабель.
Расшивка стяжки от стен
Прокладка утеплителем щелей от расшивки стяжки
Стены
Возведение стен из пазогребневых блоков
1 | Комната большая
Пол
Укладка фанеры
Укладка массива шпунтированной доски + циклевка и лакировка
установка плинтусов на пол
Стены
Расширение оконного проема на лоджию (снос части стены из ПГБ блоков)
отверстие в стене под кондиционер
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
Вывод углов между стенами внешних (не межкомнатных стен) в 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями (обычными)
Установка двухстворчатой двери
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка и вывод в горизонт
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
установка плинтусов на потолок
Покраска птолка. Кол-во слоев?
Установка креплений под выдвижной экран проектора
Доп. Работы
зачистка и покраска стояков отопления
Несортированные работы
прокладка шлангов и проводов под кондиционер
2 | Комната малая
Пол
Укладка фанеры
Укладка массива шпунтированной доски + циклевка и лакировка
установка плинтусов на пол
Стены
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
устройство подоконников
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
Вывод углов между стенами внешних (не межкомнатных стен) в 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями (обычными)
устройство карнизов для штор
Установка одностворчатой двери
Установка дверей и полок во встроенный шкаф
Утановка шкафа-купе
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка и вывод в горизонт
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
установка плинтусов на потолок
Покраска птолка. Кол-во слоев?
Доп. Работы
зачистка и покраска стояков отопления
3 | Кухня
Пол
Укладка термокабеля
укладка плитки на пол
устройство плинтуса из плитки на пол
Стены
Устройство технического шкафчика
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
устройство подоконника
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями под покраску с последующей покраской
устройство карнизов для штор
Установка одностворчатой двери
Установка дверей и полок во встроенный шкаф
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка и вывод в горизонт
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
установка плинтусов на потолок
Покраска птолка. Кол-во слоев?
Доп. Работы
зачистка и покраска стояков отопления
4 | Лоджия
Пол
Гидроизоляция пола. Чем?
Укладка утеплителя без нахлеста (см. примечание). Какой?
Заливка стяжки
Укладка термокабеля в стяжку
укладка плитки на пол
устройство плинтуса из плитки на пол
Стены
Запеневание щелей
Крепление утеплителя (экструдированный Пеноплэкс, 30-50мм) пластиковыми грибами
Обработка швов и примыканий монтажной пеной из пенного пистолета
Крепление утеплителя (Пенофол) встык с проклейкой стыков алюминевым скотчем
крепление обрешетки из деревянных реек и вывод ее в горизонталь (потолок) и вертикаль (стены)
крепление ГКЛ на стены и потолок
Герметизация швов
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
устройство подоконника
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
Вывод углов между стенами внешних (не межкомнатных стен) в 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка всех стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями под покраску с последующей покраской
Установка полок в книжный шкаф
Потолок
Крепление утеплителя (экструдированный Пеноплэкс, 30-50мм) пластиковыми грибами
Обработка швов и примыканий монтажной пеной из пенного пистолета
Крепление утеплителя (Пенофол) встык с проклейкой стыков алюминевым скотчем
Установка подвисного потолка из Гипсокартона с выводом в горизонт.
установка плинтусов на потолок
5 | Ванная комната
Пол
Гидроизоляция пола. Чем?
Заливка стяжки
Укладка термокабеля в стяжку
укладка плитки на пол, затирка швов
устройство плинтуса из плитки на пол
Стены
демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
Вывод углов между стенами внешних (не межкомнатных стен) в 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка всех стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
укладка плитки на стены, затирка швов
Установка одностворчатой двери
Потолок
Установка подвисного потолка из широких металических реек с выводом в горизонт. *Примечание: предусмотреть точечные светильники в потолке
Доп. Работы
Несортированные работы
разводка труб под водоснабжение и канализацию (перечислить точки подключения)
сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой и тонкой очистки)
монтаж водонагревателя
устройство вентиляции
Устновка вытяжного вентилятора
устройство тех. люка
промазывание герметиком стыка между ванной и плиткой
навеска зеркал
6 | Туалет
Пол
Гидроизоляция пола. Чем?
Заливка стяжки
Укладка термокабеля в стяжку
укладка плитки на пол, затирка швов
устройство плинтуса из плитки на пол
Стены
Устройство технического шкафчика
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями под покраску с последующей покраской
Установка одностворчатой двери
Потолок
Установка подвисного потолка из широких металических реек с выводом в горизонт. *Примечание: предусмотреть точечные светильники в потолке
Несортированные работы
разводка труб под водоснабжение и канализацию (перечислить точки подключения)
устройство вентиляции
устройство тех. люка
7 | Прихожая
Пол
укладка плитки на пол
устройство плинтуса из плитки на пол
Стены
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями под покраску с последующей покраской
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка и вывод в горизонт
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
установка плинтусов на потолок
Покраска птолка. Кол-во слоев?
8 | Коридор
Пол
Укладка фанеры
Укладка массива шпунтированной доски
установка плинтусов на пол
Стены
штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов
установка армирующих металлических уголков на откосы
грунтовка стен
выставление маяков на пол и стены под 90 градусов
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями (обычными)
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка и вывод в горизонт
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
установка плинтусов на потолок
Покраска птолка. Кол-во слоев?
9 | Кладовка
Пол
Укладка фанеры
Укладка массива шпунтированной доски
установка плинтусов на пол
Стены
грунтовка стен
наклейка армирующей сетки на стены
штукатурка внешних (не межкомнатных) стен
шпатлёвка два раза и шлифовка стен
Оклейка стен обоями (обычными)
Установка одностворчатой двери
Потолок
грунтовка потолка
наклейка армирующей сетки на потолок
штукатурка потолка
шпатлёвка два раза и шлифовка потолка
Покраска птолка. Кол-во слоев?
Note on B131: Если делается по технологии с ПГБ то делается без нахлеста. Если делается по технологии слоеного пирога, то с нахлестом на стены (таким образом, чтобы внешняя стена под стяжкой была утеплена).

## Стоимость работ
Количество работ
Группа | № | Наименование работ | Единица изм. | Цена за единицу, руб | Общее | Комната большая | Комната малая | Кухня | Лоджия | Ванная комната | Туалет | Прихожая | Коридор | Кладовка | Общий итог | Общая сумма
Стены | 1 | возведение стен из блоков | кв.м |  | 31 | [9 empty] | 31 | 0
| 2 | набивка сетки под штукатурку | кв.м |  | 109 | [9 empty] | 109 | 0
| 3 | утепление стены (жесткий утеплитель) | кв.м | [5 empty] | 4.2777 | [5 empty] | 4.2777 | 0
| 4 | оштукатуривание, шпатлёвка и покраска откосов (окна и вх.дверь) | п.м |  |  | 9 | 7 | 6 | 11 |  |  | 5 |  |  | 38 | 0
| 5 | оштукатуривание стен | кв.м |  |  | 44 | 44 | 34 | 31 | 20 | 16 | 27 | 32 | 16 | 264 | 0
| 6 | армирование малярной сеткой стен, оклейка стыков серпянкой | кв.м |  |  | 44 | 44 | 34 | 31 |  | 16 | 27 | 32 | 16 | 244 | 0
| 7 | шпатлёвка стен (2 слоя) | кв.м |  |  | 44 | 44 | 34 | 31 | 20 | 16 | 27 | 32 | 16 | 264 | 0
| 8 | грунтовка стен | кв.м |  |  | 44 | 44 | 34 | 31 | 20 | 16 | 27 | 32 | 16 | 264 | 0
| 9 | наклейка обоев (винил) | кв.м |  |  | 44 | 44 | [5 empty] | 32 | 16 | 136 | 0
| 9.1 | наклейка обоев (под покраску) | кв.м |  |  |  |  | 34 | 31 |  | 16 | 27 |  |  |  | 0
| 9.2 | покраска обоев | [5 empty] | 34 | 31 |  | 16 | 27 |  |  |  | 0
| 9.3 | приклеивание уголков | п.м | [11 empty] | 0 | 0
Пол | 10 | гидроизоляция пола (2 слоя) | кв.м | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
| 11 | монтаж стяжки | кв.м |  | 70 | [9 empty] | 70 | 0
| 11.1 | демонтаж стяжки | кв.м |  | 64 | [10 empty] | 0
| 12 | выравнивание пола (возможно не нужна) | кв.м |  |  |  |  | 11 | 6 | 3 | 2 |  |  |  | 22 | 0
| 13 | укладка влагостойкой фанеры на пол (учитывается в п.14) | кв.м |  |  | 19 | 14 | [5 empty] | 6 | 2 | 41 | 0
| 14 | укладка массива доски и монтаж плинтуса (от ровной стяжки с укладкой фанеры) | кв.м |  |  | 19 | 14 | [5 empty] | 6 | 2 | 41 | 0
| 15.1 | Установка теплых полов (кабель) | кв.м |  |  |  |  | 11 | 6 | [5 empty] | 17 | 0
| 15.2 | Установка теплых полов (маты) | кв.м | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 5 | 0
Потолок | 16 | грунтовка потолка | кв.м |  |  | 19 | 14 | 11 |  |  | 2 | 6 | 6 | 2 | 60 | 0
| 17 | шпатлёвка потолка (2 слоя) | кв.м | [12 empty] | 0
| 18 | покраска потолка | кв.м |  |  | 19 | 14 | 11 |  |  | 2 | 6 | 6 | 2 |  | 0
| 19 | оклейка стыков, приклеивание карниза (потолочного плинтуса) | кв.м |  |  | 19 | 14 | 11 |  |  | 2 | 6 | 6 | 2 | 60 | 0
| 20 | монтаж гипсокартонного потолка | кв.м | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 0
| 21 | монтаж реечного подвесного потолка (пластик) | кв.м | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 0
Столярные работы | 22.1 | установка подоконника | п.м |  |  |  | 1.68 | 1.07 | 3.41 | [5 empty] | 6.16 | 0
| 24 | изготовление технического шкафа / люка в санузле | шт. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
| 25 | монтаж дверного блока целиком | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 7 | 0
Плиточные работы | 27 | укладка керамической плитки на пол | кв.м |  |  |  |  | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 |  |  | 28 | 0
| 28 | облицовка стен керамической плиткой | кв.м | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 0
Дополнительные работы | 29 | Покраска труб | п.м | [12 empty] | 0
| 30 | Устновка вытяжного вентилятора | шт. | [12 empty] | 0
| 31 | уборка, чистка и мойка всех окон и остекления | шт. | [11 empty] | 0 | 0
ИТОГО (по помещениям): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные услуги | 32 | разгрузка / погрузка | т
| 33 | самостоятельная закупка и доставка материала | руб
| 34 | уборка, вынос и вывоз мусора (весь объём) | ---

## Параметры квартиры
Высота потолков (м) | 2.85
Размеры | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь (кв.м)
Комната большая | 4.3 | 4.45 | 19
Комната малая | 4.7 | 2.96 | 14
Кухня | 4.59 | 2.4 | 11
Лоджия | 3.87 | 1.59 | 6
Ванная комната | 1.63 | 1.9 | 3
Туалет | 1.63 | 1.12 | 2
Прихожая | 3.07 | 1.95 | 6
Коридор | 4.19 | 1.47 | 6
Кладовка | 1.95 | 1.16 | 2
Общая пл. |  |  | 69
Стены | Длина суммарная (м) |  | Площадь (кв.м)
Межкомнатные | 11 |  | 31
Внешние (без сан. узла и без учета окон) | 38.4 |  | 109
Комната большая | 15.39 |  | 44
Комната малая | 15.32 |  | 44
Кухня | 11.87 |  | 34
Лоджия | 10.92 |  | 31
Ванная комната | 7.06 |  | 20
Туалет | 5.5 |  | 16
Прихожая | 9.34 |  | 27
Коридор | 11.32 |  | 32
Кладовка | 5.52 |  | 16
Общая площадь стен |  |  | 264
Окна | Ширина (м) | Высота (м) | Периметр (м)
Комната большая | 2.09 | 2.5 | 9
Комната малая | 1.68 | 1.93 | 7
Кухня | 1.07 | 1.93 | 6
Лоджия | 3.41 | 1.98 | 11
Двери | Ширина (м) | Высота (м) | Периметр (м)
Входная | 0.8 | 2.1 | 5